외상 Board Study Guide

4단원 — Biomechanics of Bone Fracture and Screw Fixation

2022 ELITE OS BOARD GUIDE Vol.10 기반 | Dr. 조세명

★ 출제될 내용 미리 보기

4-1. Screw function — 16회2

4-2. Bone Fracture Biomechanics — 21회

교과서 내용 정리하기

1. Bone Fracture Biomechanics

1) Bone의 특성

(1) Anisotropic (이방성) material: 다른 방향 부하시 다른 기계적 특성을 갖는다

- 장력: collagen fiber

- 압력: mineral

(2) Cancellous 와 cortical bone은 porosity 와 diameter of their respective cross sections가 다르기 때문에 다른 성질을 가진다.

- In cortical bone: strain > 2% of the strength → fracture 발생

- In cancellous bone: strain > 7% of the strength → fracture 발생

- 피질골의 탄성강도는 100 x 10⁶ N/m² (cf. 해면골은 1/50)

(3) 압축강도가 신장강도의 2배

(4) 점탄성 물질

(5) 연부조직에 비해 연성이 낮다

2) The Mode of Loading

- torsion, compression, bending, shearing, combined loading

★ Table 10-1. Summary of Long Bone Fracture Biomechanics

| Fracture Pattern | Appearance | Mechanism of Injury | Location of Soft Tissue Hinge | Energy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transverse | E | Bending | Concavity | Low |
| Spiral |  | Torsion | Vertical segment | Low |
| Oblique-transverse or butterfly |  | Compression + bending | Concavity or side of butterfly | Moderate |
| Oblique |  | Compression + bending | Concavity (often destroyed) | Moderate |
| Comminuted |  | Torsion variable | Destroyed | High |
| Metaphyseal compression |  | Compression | Variable | Variable |

★ Oblique-transverse or butterfly: compression + bending (대정)

★ Oblique: compression + bending + torsion (대정)

2. Screw Fixation

1) Screw의 4가지 구성

(1) The head의 역할

① an attachment for the screw driver

② the counterforce against which compression generated by the screw acts on the bone

(2) The shaft or shank: the smooth portion of the screw — between the head and the thread

(3) The thread

① root (or core) diameter

② thread (or outside) diameter

③ pitch (or distance between adjacent threads)

④ lead (or distance it advances into the bone with each complete turn)

(4) The tip of the screw

① round (requires pretapping)

② self-tapping (fluted or trochar)

2) 특성

(1) The root area: screw의 pull out force에 대한 저항력을 결정

(2) 일반적으로 soft bone에 사용할 때는 large thread diameter, strong bone에 사용할 때는 wider root diameter를 사용한다.

(3) The cross-sectional design of thread

① buttress (ASIF screws)

② V-thread (usually used in machine screws)

3) Different Functions of a Screw

| Name | Mechanism / Function | Clinical Example | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nonlocked plate screw | Preload and friction을 이용하여 plate와 bone 사이에 force 생성 | Forearm plating |  |
| Lag screw | Glide hole로 골편 간 compression 허용 | Butterfly or wedge fragment, medial malleolus fx |  |
| Position screw | Thread hole only, no glide hole → 압박 없이 위치 고정 | Syndesmotic screw |  |
| Locking head screw | Locked plates의 thread와 맞물려 angular stability 제공 | Complex metaphyseal fx, Osteoporotic bone |  |
| Variable locking screw | Locking screw처럼 사용하되, screw angulation 허용 | Complex comminuted metaphyseal fx, periarticular fx |  |
| Interlocking screw | IM nail과 bone을 coupling → length, alignment, rotation 유지 | Interlocked femoral or tibial IM nail |  |
| Anchor screw | Wire loop or strong suture 고정점 | Tension band anchor in proximal humerus fx |  |
| Push-pull screw | Distraction and/or compression으로 fracture 정복 | Articulated compression device 사용 |  |
| Reduction screw | Plate를 통해 골편을 plate 쪽으로 당김 → MIPO에서 사용 | MIPO technique |  |
| Poller screw | IM nail의 fulcrum 역할로 재정렬 보조 | Proximal tibial fx during IM nailing |  |

4) Interfragmentary Fixation Technique (Lag Screw Technique)

(1) 순서:

I) drilling the glide hole in the near cortex with a drill bit slightly larger than the thread diameter

II) far cortex: drilled with drill bit the same size as the minor diameter of the screw

III) measuring the screw length with the depth gauge

IV) tapping the thread in the far cortex

V) cortex screw is inserted

(2) torque force를 골절로 가로지르는 compression force로 전환

(3) screw angle의 적정

- Lag screw이 골절면에 수직으로 하는 것이 가장 좋다. 단 골절선의 각이 40도 이하일 때는 bisecting angle을 사용하여.

★ 전장에 걸쳐 threaded인 screw를 사용할 때는 near cortex를 overdrill 하여 thread가 far cortex에서만 purchase 할 수 있도록 한다.

★ 일부분만 threaded인 screw를 사용할 때는 thread portion이 fracture line을 넘어서도록 해야(compression이 생김).

- 모든 적응증: avulsion fracture (shear force)나 epi or metaphyseal intraarticular fracture를 유발한 꼭

5) Machine Screws

(1) threaded whole length

(2) most are self tapping

(3) ASIF screw 보다 thread가 more vertical

(4) drilling 하는 hole size가 중요하다

- self tapping screw를 cortical bone에 사용시 soft bone에 사용할 때의 hole 보다 drill point가 0.3mm가 커야함

(5) drill point: slight smaller than shank of the screw minus its thread

(6) primary use: fasten compression hip screw devices to the shaft of the femur

6) ASIF Screws

(1) cortical screws: 4.5, 3.5, 2.7, 2.0, 1.5mm

- 전장에 걸쳐 threaded

- positional or lag screw로 사용

(2) cancellous screw: 6.5, 4.0 mm

- larger thread를 가져 soft cancellous bone에 교정이 잘된다

- metaphyseal area에서 잘 사용

- malleolar screw: self-tapping trephine tip을 가지고 있다

- plastic & metal washer를 같이 사용하면 안된다

★ 4.5 cortical screw의 lag screw 시행순서를 나눠 살펴봄:

① 4.5 drill bit으로 가까운 cortex 뚫고, 3.2 drill bit으로 반대편 cortex를 뚫는다.

② Countersinking of 4.5mm drill hole

③ depth gauge전에 한다.

④ 나사 길이 측정

⑤ Tapping

★ ASIF Screw 규격표

| 골 나사 직경 | 나사 길이 | 드릴 비트 | Tap 크기 | 비고 | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 피질골나사 4.5 | 14- | 3.2 | 4.5 |  | 3.5 |
| 피질골나사 3.5 | 6- | 2.5 | 3.5 |  | 2.5 |
| 피질골나사 2.7 |  | 2.0 | 2.7 |  |  |
| 해면골나사 6.5 |  | 3.2 | 없음 (self-cancellf) |  |  |
| 해면골나사 4.0 |  | 2.5 | 없음 |  |  |
| 족관절나사 4.5 |  | 3.2 |  | Self-tapping |  |

7) Screw Fixation Technique 요점

(1) transverse or short fx.에서는 plate나 다른 EF device와 함께 사용

(2) interfragmentary compression techniques 사용

8) Self-tapping, Self-drilling Screw

- cortical screws와 같은 size

- have a small bit at the end of the screw to remove bone debris

- less pull-out strength because of their construction

9) Locking Screw

- self-tapping screws with a locking screw at the head

- precise predrilling to allow tight fixation with a locking plate, and specialized screw drivers are required

10) Hip Screw

(1) femoral neck fracture에 사용

(2) More recent compression hip screw designs allow sliding of the screw or nail within a barrel attached to the side plate to accommodate the inevitable collapse

(3) compression hip screws act according to a tension band principle

- screw is loaded in tension and the bone at the fracture site is loaded in compression

(4) higher angles with shorter moment arms result in smaller bending moments than do lower angles with longer moment arms

📌 Take-Home Message

1. Bone은 anisotropic material: 장력 → collagen fiber, 압력 → mineral. 압축강도가 신장강도의 2배.

2. 피질골: strain >2%에서 fracture, 해면골: strain >7%에서 fracture.

3. 골절 패턴별 기전: Transverse(bending), Spiral(torsion), Oblique-transverse/butterfly(compression+bending), Comminuted(torsion variable, high energy).

4. Screw의 pull out force는 root area가 결정. Soft bone → large thread diameter, Strong bone → wider root diameter.

5. Screw 기능: Lag(compression), Position(위치고정, no compression), Locking(angular stability), Poller(fulcrum for IM nail).

6. Lag screw technique: near cortex는 overdrill(glide hole), far cortex는 thread hole → compression 생성. Screw는 골절면에 수직이 가장 좋다.

7. Hip screw: tension band principle — screw는 tension, bone은 compression. Higher angle = shorter moment arm = smaller bending moment.

✏️ 단원 연습 문제

Q1. 장관골 골절의 생역학적 기전

다음 장관골 골절의 생역학적 기전이 맞는 것은?

① transverse fx. — torsion

② spiral fx. — compression + torsion

③ oblique fx. — compression + bending + torsion

④ butterfly fx. — compression + bending + torsion

⑤ metaphyseal compression fx. — torsion

▶ 정답: ③

해설: Transverse = bending, Spiral = torsion, Oblique-transverse/butterfly = compression + bending, Oblique = compression + bending + torsion, Metaphyseal compression = compression.

Q2. Screw의 Pull Out Force

다음 screw의 구성 요소 중 screw의 pull out force에 대한 저항력을 결정하는 요인 중 가장 중요한 것은?

① Head diameter

② Shaft length

③ Root area (core diameter)

④ Thread pitch

⑤ Lead distance

▶ 정답: ③

해설: Root area(core diameter)가 screw의 pull out force에 대한 저항력을 결정하는 가장 중요한 요인이다.

Q3. Syndesmotic Injury와 Screw

Syndesmotic injury를 동반한 ankle fracture에서 화살표가 가리키는 screw의 function은?

① Anchor screw

② Position screw

③ Lag screw

④ Push-pull screw

⑤ Poller screw

▶ 정답: ②

해설: Position screw는 anatomic parts를 correct relation에 유지하되 compression 없이(thread hole only, no glide hole) 고정하는 것이다. Syndesmotic screw가 대표적이다.

Q4. Lag Screw Technique 순서

4.5mm 피질골을 나사못으로 경사진 골절을 골편간 지연 나사(interfragmentary lag screw)로 고정하려고 한다. 올은 순서를 고르시오.

1. 4.5mm 드릴로 가까운 피질골을 뚫고, 3.2 drill bit으로 반대편 cortex를 뚫는다

2. Tapping

3. Countersinking of 4.5mm drill hole

4. 나사 길이 측정

5. 나사 삽입

① 1-2-3-4-5

② 1-2-4-3-5

③ 1-3-2-4-5

④ 1-3-4-2-5

⑤ 1-4-2-3-5

▶ 정답: ④

해설: 순서: ① Drilling(near 4.5 + far 3.2) → ② Countersinking → ③ Depth gauge(나사 길이 측정) → ④ Tapping → ⑤ 나사 삽입. 즉 1-3-4-2-5.

Q5. Low Energy Injury

다음 장관골 골절의 생역학적 기전 중 low energy injury에 해당하는 것은?

① comminuted fx.

② spiral fx.

③ oblique fx.

④ butterfly fx.

⑤ metaphyseal compression fx

▶ 정답: ②

해설: Spiral fracture는 torsion에 의한 low energy injury이다. Transverse도 low energy. Oblique/butterfly는 moderate, comminuted는 high energy.

변형 문제 1. Screw 설명

금속 나사(screw)의 설명 중 올바르지 않은 설명은?

① 일반적으로 soft bone에 사용할 때는 small thread diameter를 사용한다.

② trocar tip은 self tapping 이다.

③ fluted tip은 tapping이 필요하지 않다.

④ pitch 란 근접 thread사이의 거리이다.

⑤ lead란 완전히 한바퀴 돌았을 때 골내로 진입되는 거리이다.

▶ 정답: ①

해설: Soft bone에 사용할 때는 large thread diameter를 사용한다(small이 아님). 나머지 설명은 모두 올바르다.

변형 문제 2. Poller Screw

근위 경골 간부 골절시 골수정을 이용한 고정을 시행할 때 화살표가 가리키는 screw의 기능은?

① Anchor screw

② Position screw

③ Lag screw

④ Push-pull screw

⑤ Poller screw

▶ 정답: ⑤

해설: Poller screw는 screw를 IM nail의 fulcrum으로 사용하여 재정렬을 보조한다. Proximal tibial fracture during IM nailing에서 대표적으로 사용된다.

변형 문제 3. Lag Screw 적용

나사못(screw)을 사용해서 골절을 지연 나사 고정할 때 맞는 것은?

① 나선형 골절(butterfly fragment)을 나사못으로 고정할 때는 골절선의 직각이 되게 박는다.

② 전장에 걸쳐 thread된 나사못으로 고정할 때는 near cortex를 overdrill하여 far cortex에만 박는다.

③ 나사못 일부분만 thread 된 경우 near cortex를 overdrill하지 않는다.

④ thread된 부분이 골절선을 통과하여야 한다.

⑤ 모두 옳다

▶ 정답: ②

해설: 전장에 걸쳐 threaded인 screw를 사용할 때 near cortex를 overdrill하여 far cortex에서만 purchase → compression 생성. ③은 일부분만 thread 된 경우에도 near cortex는 overdrill하지 않아도 되지만 thread portion이 fracture line을 넘어야 한다. ④는 thread가 골절선을 넘어서야지 통과하면 안 된다.