외상 Board Study Guide

7단원 — Locking Plate

2022 ELITE OS BOARD GUIDE Vol.10 기반 | Dr. 조세명

★ 출제될 내용 미리 보기

7-1. Locking plate의 장점 — 12회/11회

7-2. 대퇴골 간부 골절 환자에서 MIPO technique — 12회

교과서 내용 정리하기

1) Locking Plate의 Principle

(1) Every screw head는 plate hole에 tight fit 하게 된다.

(2) The stability of the fixation은 따라서 compressing the plate onto the bone에 의하지 않고 stiffness of the plate screw construct에 의한다.

(3) Leaving a narrow free space between the implant and the bone preserves the periosteal blood flow and the underlying cortex remains vital

(4) Angular stability of the construct, which prevents any secondary displacement or collapse of fixation

(5) No need for a precise contouring of the plate to the shape of the bone

(6) Most useful in poor quality or osteoporotic bone as well as in periprosthetic fractures

2) Advantages of the Internal Fixator due to Angular Stability

(1) No requirement for direct contact to the underlying bone, preservation of periosteal blood flow

(2) Improved construct stability in osteopenic bone

(3) Resistance to secondary collapse or screw displacement

(4) No need for precise plate contouring

3) Disadvantage

(1) 금속판을 고정하기 전에 골절의 정복을 먼저 얻어야 한다

(2) unicortical로 fixation 할 경우 bicortical에 비해 torsional control이 부족하다

- Bicortical self-tapping locking head screw can be used for shaft fixation in severe osteoporosis

4) Locking Plate의 최근의 쓰임새

(1) Conventional compression, protection, or buttress plates with conventional nonlocked screws

(2) Pure locked plating with all locking head screws

(3) Hybrid plating with a combination of conventional + nonlocked screws (to use plate as template for reduction)

5) 골다공증 환자에서 Locking Plate의 특성

- Osteoporotic bone의 경우 screw의 pull-out이 잘 일어난다

- 이를 예방하기 위해서 충분한 working length의 확보가 필요하다

- Osteoporotic bone의 경우 충분한 working length의 확보를 위해 unicortical screw가 아닌 bicortical screw의 채용을 한다

- Plate의 screw hole ratio를 지킨다

- Fracture motion을 위해 lag screw는 사용하지 않는다

- 두께가 금속판을 쓸 경우 stiffness가 증가하여 불유합을 유발할 수 있다

📌 Take-Home Message

1. Locking plate의 핵심: plate-bone 간 direct contact 불필요 → periosteal blood flow 보존.

2. Angular stability 제공 → secondary collapse/screw displacement 방지.

3. Precise plate contouring 불필요.

4. 가장 유용한 적응증: osteoporotic bone, periprosthetic fracture.

5. Unicortical fixation은 bicortical에 비해 torsional control 부족 → 심한 골다공증에서는 bicortical self-tapping locking head screw 사용.

6. 3가지 사용 방식: conventional nonlocked, pure locked, hybrid plating.

✏️ 단원 연습 문제

Q1. Locking Plate 장점

80세 여자 환자가 심한 골다공증 골절 입을 때 biologic fixation시 고정역을 증가 시키는 방법은?

① taper 사용

② 모인 나사못을 사용하여 양측 피질골 고정

③ 모든 금속판 hole에 screw 삽입

④ 일반 나사 기법보다 lag screw 기법 사용

⑤ 두꺼운 금속판 사용

▶ 정답: ②

해설: Osteoporotic bone에서 screw의 pull-out을 예방하기 위해 bicortical screw의 채용이 필요하다. 모인 나사못(locking screw)을 사용하여 양측 피질골을 고정하는 것이 고정역을 증가시킨다.

Q2. Locking Plate 원리

Locking plate에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① Plate를 bone에 compressing하여 안정성을 얻는다

② Periosteal blood flow를 보존한다

③ Angular stability를 제공한다

④ Precise contouring이 불필요하다

⑤ Osteoporotic bone에서 유용하다

▶ 정답: ①

해설: Locking plate의 stability는 plate를 bone에 compressing하는 것이 아니라, plate screw construct의 stiffness에 의한다. Plate와 bone 사이에 narrow free space를 두어 periosteal blood flow를 보존한다.

Q3. Hybrid Plating

Locking plate의 사용 방식 중 conventional screw와 locking screw를 혼합 사용하는 것은?

① Pure locked plating

② Compression plating

③ Hybrid plating

④ Bridge plating

⑤ Buttress plating

▶ 정답: ③

해설: Hybrid plating은 conventional nonlocked screw와 locking head screw를 혼합 사용하는 방식이다.

Q4. 생물학적 고정

장관골 골절에서 그림과 같은 금속판을 이용하여 생물학적 고정(biologic fixation)을 할 경우에 좋은 것은?

① 금속판과 골 사이를 최대한 밀착하는 것이 좋다

② 금속판의 정확한 윤곽형성(contouring)이 필요하다

③ 압박금속판보다 긴 길이의 금속판을 사용한다

④ 금속판의 빈 hole을 남기 놓지 않고 나사못을 삽입한다

⑤ 잠김나사못은 금속판에 최대한 견고하게 조인다

▶ 정답: ③

해설: 사진은 잠김 압박 금속판(Locking Compression Plate; LCP)이다. Biologic fixation에서는 긴 길이의 plate를 사용하며, plate와 bone 사이 free space 유지, precise contouring 불필요, screw hole ratio를 지켜야 한다.

Q5. Lag Screw와 Locking Plate

골다공증 환자에서 locking plate 사용시 lag screw를 사용하지 않는 이유는?

① Pull-out strength가 감소하므로

② Angular stability가 감소하므로

③ Fracture motion을 허용하기 위해

④ Periosteal blood flow가 감소하므로

⑤ Contouring이 어려워지므로

▶ 정답: ③

해설: 골다공증에서 locking plate 사용시 fracture motion을 위해 lag screw는 사용하지 않는다. Lag screw를 사용하면 compression이 발생하여 적절한 미세 운동을 방해한다.