Chapter 13. Physical Medicine

물리 치료

# 1. 방아쇠 점 주사 (TPI: Trigger Point Injection)

- 근육의 단단한 띠 (taut band) 내에 있는 통증 유발점을 자극

- 근육이 수축하여서 발사통이 생기고 환자는 회피 반응 (positive jumping sign)을 보임

- 이러한 근육의 단단한 밴드의 가장에 정상보다 비정상 크면서 근섬유를 경직된 띠 (taut band)라 하며 방통현은 이 경직된 가운데서 가장 예민한 부분이며 약 2-5mm의 직경을 가진 통증이 있는 작은 결절이다

## TPI 주사 방법

- 25-27G 주사침 사용, 표층 근육에는 27G, 심층 근육에는 25G

- 국소 마취제: 0.5 % procaine, 0.25-0.5% lidocaine, 0.125-0.25% bupivacaine

- steroid

- 의 혼합사용은 국소적으로 근육 독성이 있기 때문에 반복적 사용은 삼가 한다

# 2. 간섭파 치료 (ICT: Interferential Current Therapy)

- 20-100 Hz 차이가 나는 2개의 교류 전류를 사용하여 두 개의 사인파가 서로 중첩되면 전류의 증가 혹은 감소하는 현상을 이용한 것

- 경피적 전기 신경 자극보다 높은 강도의 전류를 프로세 할 수 있고, 근수축 효과를 얻을 수도 있다

# 3. 근육 및 신경 자극 요법 (IMS: Intra Muscular Nerve Stimulation)

- 3가지 방법:

-   dry needle

- 을 이용하여 근육의 압통점 혹은 운동점에 바늘을 찔러 관인하를 줄이고 통증을 경감시키는 방법

- IMS는 바늘을 피준 필렌지라는 기구를 사용하여 미세 섬유화된 부위의 유착을 해제하고, 신경에 자극을 주어 신경 과민성을 조절하는 방법

- FIMS

- 는 난치성 만성 통증 치료에서 수면마취하여 신전한 후 발사선 하지 하에 특성 정확한 일가지 측을 맞가지를 자극, 경부 신경총, 액와 신경총, 요부 신경총에 바늘을 삽입하는 방법

# 4. 온열치료 (Heat Therapy)

## 4-1. 표면적 효과

- 혈관확장 효과, 신경 근육계에 대한 효과, 관절과 결합 조직에 대한 효과, 기타효과

- 표재열(피부/피하지방): hot pack

- , 적외선, 초단파, 파라핀욕, 회전욕

## 4-2. 초음파 치료

- 조직속 급속내 고열을 일으도 된다

- 침투 깊이: US (8cm) > short wave (5cm) > microwave (표층 근육) > hot pack

- 소아, 표재성 관절 (knee): 단파, 초음파, 초단파 의미 없다

- 인구나 임산한 자궁, 척수 추궁 절제술을 받은 조직에는 피하는 바람에 한다

★ 초음파 치료는 온열 치료를 적용할 적절할 부위의 조직 속에 급속성 내고열들을 갖고 있어도 비교적 안정화고 효과적으로 치료할 수 있다

★ 초음파 치료 = 조직속 급속내 고열을 심어도 안전

★ 침투 깊이: US (8cm) > short wave (5cm) > microwave > hot pack

# 5. 프롤로 치료 (Prolotherapy)

- 새로운 골 및 성유조직 생성을 자극하기 위한 방법

## 적응증

- 인대이완 (Ligament Laxity)

- 지속적인 관절 이상 기능 (persistent joint dysfunction)

- 촉진 가능한 인대 이완 (palpable ligament laxity)

- 인대에서 기원하는 동통

## 주사

- 관절부 주사: 50% 덱스트로스 5ml + 1% lidocaine 5ml + 25%

-  덱스트로스

- 관절외 주사: 50% 덱스트로스 3ml + 1% lidocaine 2ml +

- 센시카인포 5ml + 15% 덱스트로스

## 금기증

- 비원대성 구조: 예) 근육

- 급성 인대 손상 혹은 수상 후 몇 주

- 방사상 장상

- 고열이 있는 경우 혹은 감엽의 징후가 있는 경우

★ 프롤로 치료(prolotherapy)는 새로운 골 및 성유조직 생성을 자극하기 위한 방법

★ 덱스트로스 물액이나 P2G 용액 등을 이용하여 인대, 건, 관절에 주사함으로써 손상된 조직의 회복을 촉진시키는 치료법

# 6. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

- 신경 및 근골격계의 급성과 만성 통증 모두에 효과

- 중추를 통하여 심한 말초 신경 통증에는 잘 듣지 않는 편이다

## 고주파 TENS

- 10Hz이상의 주파수, 진통효과가 1-20분내 나타남, 지속시간 짧다

## 저주파 TENS

- 10Hz이하의 주파수, 만성 심부 통증에 효과, 진통효과가 20-30분에 나타남

- 지속시간이 상대적으로 길다

- 인공 심장 박동기를 한 경우와 경동맥 부위는 피한다

★ TENS = 통증완화, cf) NMES = 근육위축방지

★ 경피적 전기 신경 자극 치료(TENS)에 대한 설명 중 옳은 것: 감각이 없는 부위에도 유용하게 사용할 수 있다

★ 고주파 자극은 진통 효과가 2시간 이후에 나타난다 → 오답 (1-20분내)

★ 저주파 자극은 진통 효과가 5분 이내에 나타난다 → 오답 (20-30분에)

## TENS의 기전 (Gate Control Theory)

- TENS

-  치료의 원리를 이해하기 위해서는 관문 조절설 (gate control theory)를 이해하여야 한다

- 억 주파에서 전달 셀에 전달 정보를 보내는 통각 전달 세포 (T-세포), 교질 세포 (SG), 큰 세포는 밟으로부터 통각 신경 섬유 (S-fiber)가 비감가 신경 섬유 (L-셀요)의 통증을 분포 말는다

# 7. ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)

- 표적 조직의 세포막의 과분극 유도 및 유리기 (free radical)를 생성하여 치유를 유도하는 것으로 혈관 생성 능력의 증가와 신생 혈관화의 영향으로 혈류를 증가시키는데 도움을 주는 물리치료

- 전진 능력의 증가와 신생 혈관화의 영향으로 혈류를 증가시킴

- 적응: 근건막, 주관절의 외상과통, 건관절의 석회성 건염, 상골의 봉유험, 슬개건염, 아킬레스 건병, 대퇴 골두 무혈성 괴사에도 사용됨

★ ESWT = 표적 조직의 세포막의 과분극 유도 및 free radical 생성하여 치유를 유도, 혈관 생성 능력의 증가와 신생 혈관화의 영향으로 혈류를 증가시킴

# 8. 근막 통증 증후군 (Myofascial Pain Syndrome)

- 만성 국소적인 비복적 통증을 의으킬 수 있는 가장 흔한 질환

- 근골격 근건에서의 통증 동통배면에서 발생되는 통증 증후군

- 30세에서 49세 사이의 여성에서 호발

- taut band (

- 에깨 4mm 이내), positive jump sign (+)

## 진단기준 - Simon's 진단 기준

- Major criteria

- 를 충족하면서 minor criteria 중 1개 이상 충족되면 진단 가능

- 치료: dry needling, local injection, muscle stretching, spray

# 9. 섬유근통 (Fibromyalgia)

- 만성적으로 급성 직접이나 충상의 보전적 치중지 되는지보다 길게 지속되는 통증을 말함

- 광범위한 전신 통증과 압통점(trigger point)이 일으며 non-restorative sleep이 나타남는 전부조직 통증 증후군

- Non-restorative sleep:

- 충분한 수면 후에도 피로가 지속

- 20-50세 사이의 여성에서 가장 흔하게 발생

- 통증에 대한 저감이상으로 밝혀 발신 측적 축척

## 진단

- 2016년 미국 류마티스 학회 진단기준에 기초한 새 통증척도 진단 기준에서 배제하고 전신통증 지수 (widespread pain index, WPI)

- 와 증상 중증도 척도 (symptom severity scale)를 진단 기준으로 정했다

- WPI가 7개이상이면서 증상 중증도기 5뎃 이상이거나 WPI가 3~6점 사이의 경우에는 증상 중증도기 9이상이어야 한다

## 치료

- 약물 요법 (가장 많이 사용): amitriptyline, fluoxetine, paroxetine

- 근 이완제, 맛슴통요, 세태제, 도파민 차품체, 마약성 진통제, NSAID, cyclobenzaprine

# 10. 복합 부위 통증 증후군 (CRPS: Complex Regional Pain Syndrome)

- 외상 part 참고

# 11. 만성 통증 증후군 (Chronic Pain Syndrome)

- 일반적으로 급성 질병이나 충상의 보전적 치유기 되중지보다 길게 지속되는 통증을 말함

- 비교적 흔하며 알려져 있는질환등은 퇴행성 관절염, 척추 척착증, 추간판 탈출 증, 척추상비골절, 류마티스 관절엽, 과사용 증후군, 복합적 자세, 근막 통증 증후군, 섬유 근통을 그리고 절화 등이다

- 치료: NSAID,

- 마약성 진통제, 항경련성 약물, 항우울제, 근수동체, PT

# 12. NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation)

- 신벌 = 근육 정기 자극 치료는 말초신경적 기능은 정상인 근육의 근수축을 유발하여 치료적 효과를 만들해 치료를 미이한다

- 근력 및 근지구력 증가, 기능적 전기 자극, 경직의 효과 관절 운동 범위학의 증가, 쪼퇴의 통증 관해 사용됨다

- 뇌 손상이나 척수 손상으로 경직증 또는 마비의 근육의 근력을 강화하기 위해 기능적 전기 자극을 이용할 수 있다

★ NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation) = 근육위축방지, 근력 강화 목적으로 사용하는 기능적 전기 자극이라고 할 수 있다

# 13. 온열 치료 방법 침투 깊이 비교

| 치료 방법 | 침투 깊이 | 유형 |
| --- | --- | --- |
| Ultrasound (US) | 8 cm | 심부열 치료 |
| Short wave | 5 cm | 심부열 치료 |
| Microwave | 표층 근육 | 심부열 치료 |
| Hot pack | 표재열 | 표면열 치료 |
| 적외선 | 표재열 | 표면열 치료 |
| 파라핀욕 | 표재열 | 표면열 치료 |
| 회전욕 (Whirl pool) | 표재열 | 표면열 치료 |

★ 심부열 치료를 고르시오 → US, short wave, microwave

★ 온열 치료 방법 중 심부열 치료를 고르시오 → 회전욕(whirl pool)은 표면열이다

# 14. 치료 방법의 target 비교

| 치료법 | Target |
| --- | --- |
| TPI | Trigger point (muscle) |
| Prolotherapy | 인대, 건 (성유조직 생성 자극) |
| TENS | 통증 완화 (신경) |
| NMES | 근육 위축 방지, 근력 강화 (근육) |
| ESWT | 세포막 과분극, 혈관 생성 증가 |
| IMS | 근육/신경 자극 (유착 해제) |

★ 보기 중을 제외한 보기의 모든 치료는 muscle을 target으로 한다 → taping만 제외

연 습 문 제

## 【단답형】

1. 새로운 골 및 성유조직 생성을 자극하기 위한 방법으로, 덱스트로스 물액이나 P2G 용액 등을 인대, 건, 관절에 주사하는 치료법은?

정답: Prolotherapy (프롤로 치료 / 증식 치료)

2. 20-100 Hz 차이가 나는 2개의 교류 전류를 사용하여 간섭 현상을 이용한 물리 치료는?

정답: ICT (간섭파 치료, Interferential Current Therapy)

3. 온열 치료 방법 중 가장 깊은 침투 깊이(8cm)를 가지는 것은?

정답: Ultrasound (초음파) 치료

## 【객관식 - 5지선다】

1. 원위 대퇴골 골절로 관혈적 정복 및 금속판 고정술을 시행한 환자에서 온열 치료를 시행하고자 한다. 비교적 안전한 심부열 치료 방법은?

① 파리핀 욕

② 초음파 치료

③ 단파 투열치료

④ 극초단파 치료

⑤ 적외선 온열 램프

정답: ②

해설: 초음파 치료는 온열 치료를 적용할 조직 속에 급속성 내고열들을 갖고 있어도 비교적 안정적이고 효과적으로 치료할 수 있다. 조직속 급속내 고열을 일어도 안전.

2. 만성적인 근골격계 통증 환자에서 덱스트로스(dextrose) 등 여러 가지 자극제를 인대, 건, 관절에 주사하여 손상된 조직의 회복을 유도하는 치료법은?

① 간섭파 치료(ICT)

② 통증 유발점 주사 (TPI)

③ 증식 치료(prolotherapy)

④ 근육 및 신경자극 요법(IMS)

⑤ 경피적 전기 신경 자극 치료(TENS)

정답: ③

해설: 증식 치료(prolotherapy)는 새로운 골 및 성유조직 생성을 강화시켜 손상된 조직의 회복을 유도하는 치료법이다.

3. 다양한 극성, 기간, 주파수의 비교적 낮은 전압의 사각파형으로 구성된 것으로 굵은 운동신경보다 작은 감각신경을 더 쉽게 자극하는 경향이 있어 근육 자극에는 적합하지 않은 것으로 통증완화와 근육 스트레칭에 도움을 주는 물리치료는?

① 방아쇠 점 주사

② 간섭파 치료

③ 근육 및 신경 자극 요법

④ 초음파 치료

⑤ 경피적 전기 신경 자극 치료

정답: ⑤

해설: TENS는 경피적 전기 신경 자극 치료로, 통증 완화에 주로 사용되며 근육 자극에는 적합하지 않다.

4. 표적 조직의 세포막의 과분극 유도 및 유리기 (free radical)를 생성하여 치유를 유도하는 것으로 혈관 생성 능력의 증가와 신생 혈관화의 영향으로 혈류를 증가시키는데 도움을 주는 물리치료는?

① ESWT

② Cryotherapy

③ Prolotherapy

④ NMES

⑤ TENS

정답: ①

해설: ESWT(체외 충격파 치료)는 표적 조직의 세포막의 과분극 유도 및 free radical를 생성하여 치유를 유도하고, 혈관 생성 능력의 증가와 신생 혈관화를 촉진한다.

5. 경피적 전기 신경 자극 치료(TENS)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 심한 말초 신경 통증에는 효과가 적다

② 중추를 통하여 심한 말초신경 통증에는 잘 듣지 않는 편이다

③ 고주파 자극은 진통 효과가 2시간 이후에 나타난다

④ 저주파 자극은 진통 효과가 5분 이내에 나타난다

⑤ 감각이 없는 부위에도 유용하게 사용할 수 있다

정답: ⑤

해설: TENS는 감각이 없는 부위에도 유용하게 사용할 수 있다. 고주파 자극은 1-20분내, 저주파 자극은 20-30분에 나타남.

6. 통증 조절을 위한 최근에 사용되는 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 근육 및 신경 자극 요법(IMS)은 dry needle을 이용하여 신경 과민성의 정상화를 기대한다

② 증식 치료(prolotherapy)는 새로운 골 및 성유조직 생성을 자극하기 위한 방법이다

③ 통증 유발점(trigger point)를 찾기 위해서는 아픈 근육을 신장 시킨다

④ 통증 유발점 주사 부위는 유발점에 해당 한다

⑤ 온열 치료의 침투 깊이 순서는 초음파>초단파>단파>핫팩>적외선 순이다

정답: ⑤

해설: 온열 치료의 침투 깊이 순서는 US (8cm) > short wave (5cm) > microwave > hot pack이다. 문제의 순서가 잘못되어 있다.

7. 온열 치료 방법 중 심부열 치료를 고르시오.

① hot pack

② 제실

③ 파라핀욕

④ 단파

⑤ 회전욕(whirl pool)

정답: ④

해설: 심부열 치료는 US, short wave(단파), microwave이다. hot pack, 파라핀욕, 회전욕(whirl pool)은 표면열 치료이다.