제24단원

THA 총론 (Total Hip Arthroplasty Overview)

1. 적용 생체역학 ($EN{Applied Biomechanics})

1-1. 고관절에 작용하는 힘

- Abductor muscle 작용: 대퇴골두에 내측 힘 (medial compression) 작용

- Abductor force arm: 약 5-7cm

- 체중 부하 시 고관절 반력: 체중의 2-3배

- 보행 시: 체중의 1.5배 (pelvic stance phase)

- Static load phase: 체중의 2.5-3배

1-2. 고관절 중심의 중요성

- Moment arm 개념: 힘의 팔의 길이가 중요

- Greater trochanter 위치의 수평적 거리가 외전근 효율성에 영향

- 고관절 중심 낮춤: 외전근 작용 증가

1-3. 외전근 약화의 메커니즘

- Lengthening of abductor mechanism

- Lateral inclination of prosthesis 증가: 외전근 모멘트 감소

- Trendelenburg gait 유발

1-4. 위치별 고관절 반력 변화

• 서 있는 자세 (single-stance)와 걷기에서 고관절 반력 변화

2. 골에 대한 응력 전달 ($EN{Stress Transfer to Bone})

2-1. 대퇴골 형태에 따른 응력 분포

- Type A: 충분한 proximal bone density로 좋은 고정

- Type B: 근위부 및 원위부 피질골이 모두 충분 (중간 고정 가능)

- Type C: 원위부만 충분한 피질골 (고정 문제 가능)

2-2. 응력 차폐 (Stress Shielding)

• 시멘트와 임플란트가 응력의 대부분을 부담

- 근위 골의 탈광화 (stress shielding) 발생

- 골 밀도 감소로 인한 장기 이완 위험

- Modulus of elasticity 차이: 강제 응력 분담

2-3. Dorr classification의 형태 분류

• Type A: Champagne flute 모양 (taper가 명확한 근위부)

• Type B: 일반적인 형태 (taper와 근위부의 중간 정도 차이)

• Type C: Stovepipe 모양 (cylindrical, taper 부족)

2-4. 응력 전달 메커니즘

- Proximal medial cortex 하중: 필립스 곡선에 의한 응력 집중

- Distal cortical support: 원위 피질골 지지의 중요성

- Load transfer: 근위부에서 원위부로의 점진적 응력 전달

2-5. Large diameter stem의 특수성

• large stem sizes with more extensively coated stems에서 stress shielding 증가

- large stem의 경우: 근위 응력 차폐가 더 심함

- 원위 고정과 근위부 기공 형성의 절충

2-6. Femoral component insertion의 임플란트 형태에 따른 차이

- Cemented prosthesis: 원위 고정에 의존

- Cementless (porous-coated): 근위부 골 유지 용이

3. 임플란트 설계와 고정 (Stem Design)

3-1. Single-wedge stem

- 기본 설계: 간단한 쐐기 모양

- 적용: 잘 발달된 근위골에 사용

3-2. Extensively porous-coated stem

- Extensively porous-coated stem in smaller-size stems

- Extensively porous-coated stem in larger-size stems

- Anatomical stem

4. 임상 문제 고려사항

4-1. 대퇴골 기하학적 특성

• 대퇴골 경부-축 각도 (neck-shaft angle) 및 전향각(anteversion)의 변이

• 개인 차이에 따른 임플란트 위치 선택

4-2. 균형과 안정성

- Abductor mechanism의 기능 유지

- Hip center의 복원이 기능 회복의 핵심

- Restoration of normal hip mechanics 필요

4-3. 해부학적 변이의 고려

- Bone quality 및 형태의 평가

- Preoperative templating의 정확성 중요

- 개인 맞춤형 임플란트 선택

5. 특수 상황과 선택

5-1. 대퇴골 형태에 따른 선택

• Type A (champagne flute): 근위부 고정 가능 임플란트

• Type B (normal): 표준 임플란트

• Type C (stovepipe): 원위부 고정 필요, 특수 설계 고려

5-2. Stress shielding과 골 손상

• 근위부 골 손상과 응력 차폐의 양면성

- 초기 고정 우수: 응력 차폐 증가

- 근위 골 보존: 응력 전달 증가

5-3. 근위 고관절 중심의 이상 위치

- Protrusion acetabuli에서 hip center의 anatomical location의 중요성

연습문제

1. 고관절 보행 시 고관절 반력의 크기와 체중의 관계를 설명하시오.

답: 정상 보행 시 고관절 반력은 체중의 1.5배이고, 정적 부하 상태에서는 체중의 2.5-3배에 이른다. 이는 외전근의 모멘트 팔(moment arm)의 길이에 의존한다.

2. Abductor mechanism의 효율성에 가장 영향을 미치는 요소는?

① 대퇴골 길이

② 고관절 중심의 외측 위치 및 외전근 moment arm

③ 골 밀도

④ 시멘트 강도

⑤ 임플란트 재질

정답: ②

해설: Moment arm의 길이(external rotator와 고관절 중심 사이의 거리)가 커질수록 외전근의 효율성이 증가한다. 고관절 중심의 복원이 중요한 이유이다.

3. Dorr classification의 Type A, B, C의 차이점을 설명하시오.

답: Type A는 Champagne flute 모양으로 근위부가 뾰족한 형태, Type B는 일반적인 형태, Type C는 Stovepipe 모양으로 cylindrical하고 taper가 부족한 형태이다.

4. Stress shielding의 주요 원인은?

① 시멘트의 약한 강도

② 임플란트와 골의 탄성 계수 차이로 임플란트가 대부분의 응력 부담

③ 골 밀도의 자연적 감소

④ 재활의 부족

⑤ 염증 반응

정답: ②

해설: 시멘트와 금속 임플란트의 탄성 계수가 뼈보다 훨씬 크므로, 임플란트가 대부분의 응력을 부담하고 인접한 골의 응력이 감소하여 골용해가 발생한다.

5. Cemented와 cementless 임플란트 고정의 응력 전달 메커니즘의 차이를 설명하시오.

답: Cemented 임플란트는 원위부 고정에 의존하여 근위부 응력 차폐가 심하고, cementless (porous-coated) 임플란트는 근위부 골 유지가 용이하여 응력 분산이 더 우수하다.

6. Dorr Type C 대퇴골에 적합한 임플란트 설계는?

① Single-wedge stem

② Extensively porous-coated stem in larger sizes

③ 근위부만 코팅된 임플란트

④ 매우 작은 임플란트

⑤ 원위 고정 강화 설계

정답: ②

해설: Type C (stovepipe)의 경우 원위부 고정이 필수적이므로, extensively porous-coated stem의 larger sizes를 사용하여 원위부 고정을 보장한다.

7. 고관절 중심 복원의 임상적 중요성을 설명하시오.

답: 고관절 중심의 복원은 외전근의 moment arm을 정상화하여 외전근 효율성을 회복시키고, Trendelenburg gait를 방지하며, 장기 임플란트 안정성을 향상시킨다.

8. 대퇴골 근위부의 stress shielding을 최소화하기 위한 설계 원칙은?

① 가장 단단한 임플란트 사용

② 근위부 골과의 응력 전달 극대화

③ 원위부 고정만 강화

④ 시멘트 사용 최소화

⑤ 매우 큰 임플란트

정답: ②

해설: 근위부 골의 응력 부담을 최대한 유지하면서 동시에 효과적인 고정을 달성해야 stress shielding을 최소화할 수 있다.

9. Preoperative templating의 목적을 설명하시오.

답: 개인의 해부학적 변이를 고려하여 적절한 임플란트 크기와 위치를 미리 계획하고, 수술 중 합병증을 예방하며, 최적의 고관절 중심 복원을 보장한다.

10. Hip center의 anatomical location이 중요한 이유는?

① 미학적 고려

② 외전근의 모멘트 팔 결정 및 보행 기능 회복

③ 수술 시간 단축

④ 시멘트 소비량 감소

⑤ 임플란트 비용 절감

정답: ②

해설: Hip center의 위치는 외전근의 효율성과 보행 기능을 결정하는 가장 중요한 요소이며, 특히 고관절의 안정성과 장기 임플란트 생존율에 큰 영향을 미친다.