제28단원

치환물 삽입, 대전자 절골술 (Implantation of Components, Trochanteric Osteotomy)

1. 비골성(bone-cement-less) 비구 임플란트 삽입

1-1. 비구 임플란트 크기와 선택

• 비구 임플란트 크기: 대퇴골두보다 2-3mm 큼

• 골밀도와 골질 확인

• 안정적인 고정이 필요함

• 해부학적 중심 (anatomic center) 위치 파악

1-2. 비구 준비 및 삽입

★ 정확한 뼈 절제와 비구 쪽 준비

• 비구 심도 (depth) 측정 후 적절한 크기 선택

• 원통형 흡입 임플란트 또는 나사 고정 임플란트 선택

• 골성 통합 (osseointegration) 최대화

1-3. 나사 위치 (Screw Placement)

• Intersectoral: 상전자 (superior gluteal) 구역

• Posterior: 후상 부분 (posterosuperior) 위치

• Anterior: 전하 부분 (anteroinferior) 위치

2. 비골성 대퇴골 구성요소(Femoral Component) 삽입

2-1. 대퇴골두 크기 선택

• 비구 임플란트 크기에 맞는 대퇴골두 선택

• 큰 대퇴골두: 더 높은 안정성, 더 큰 관절 가동 범위

• 작은 대퇴골두: 더 나은 부하 분산

2-2. 대퇴골 근위부 준비

★ 대퇴골 경부 절제 및 근위 대퇴골 확인

• 대퇴골 근위부의 형태와 크기 파악

• 압력 피팅 또는 최소 간섭 계수 (press-fit) 달성

• 형성 이식편 또는 골 시멘트 사용 고려

2-3. 대퇴골 주입 방법

• Standard insertion: 가장 일반적인 방법

• Advanced insertion: 특수한 임플란트나 경우

• Trial component: 술중 시험 중요

3. 시멘트 대퇴골 구성요소 삽입

3-1. 대퇴골 준비

• 대퇴골 근위부 세척 및 건조

• 혈액과 골수 제거

• 골막(periosteum)은 남겨두기

• 포로스 코팅 표면 준비

3-2. 시멘트 삽입 기술

★ 원주형 흡입 또는 나사 고정 임플란트 사용

• 시멘트는 낮은 점도(viscosity)를 선택

• 대퇴골 내 시멘트 관통 깊이: 150-180mm

• 압박 상태에서 시멘트 경화

• 시멘트 만곡 제거 후 임플란트 삽입

3-3. 대퇴 임플란트 고정

• 정확한 위치: 중립, 스트레스 차폐 (stress shielding) 최소화

• 최소 0.5mm 언더리밍 (undersaming)

• 0-5mm 오버리밍 허용

• 결과적으로 안정적 근위 골 유지

4. 대전자 절골술 (Trochanteric Osteotomy)

4-1. 적응증

• 강직성 척추증 (ankylosing spondylitis)

• 심한 고관절 굴곡 변형

• 확장된 대전자 절골술 (extended trochanteric osteotomy)

4-2. 대전자 절골술의 장점

• 술중 시야와 접근성 향상

• 골반축 정확한 정렬

• 대퇴 임플란트 삽입 용이

• 더 정확한 구성요소 삽입

• 근위 대퇴골 노출 능력

• 혈장형성술 (hemostasis) 용이

• 더 쉬운 대퇴 임플란트 삽입

• 대전자 재부착 용이

• 더 큰 골 이식편 용량

4-3. 대전자 절골술의 단점

• 수술 시간 연장

• 혈액 손실 증가

• 혈종 형성 위험 증가

• 대전자 골유합 불량의 위험

• 대전자 분리 위험

• 재수술 필요 가능성 증가

• 회복 시간 지연

• 대전자 부착 근육 약화

4-4. 기본 대전자 절골술 유형

(1) 표준형 또는 기본 대전자 절골술

• 대전자가 비구관절 위쪽에서 분리됨

• 글루테우스 중간근(medius)과 최소근(minimus)의 근막 유지

• 광배근(vastus lateralis) 변형 가능

(2) 확장된 대전자 절골술

• 측면 경골피질 포함

• 더 많은 뼈 노출

• 확장된 근위 대퇴골 접근

4-5. 대전자 절골술 기술

• 해부학적 위치 표시

• 절골 선 정확한 계획

• 혈관 보호

• 정확한 절골술 실행

• 근위 골 단편의 각도 조정

• 부착 구조 준비

4-6. 대전자 고정

• 와이어(wire) 또는 밴드(band) 고정

• 와이어 강도 확인

• 적절한 기술로 안정성 확보

• 이중 기술(double-cerclage) 사용 가능

4-7. 골유합 및 재부착

• 8-12주 이내 생체역학적 안정성 달성

• 조기 재활 프로토콜 시작

• 임플란트 현위치의 보호

5. 상완부 부위 임플란트 위치결정

5-1. 비구 오프셋(Acetabular Offset)

• 조기 충돌 방지

• 관절 안정성 향상

• 정확한 위치결정 중요

5-2. 대퇴 오프셋(Femoral Offset)

• 대퇴골두 중심과 대퇴골 축의 관계

• 큰 오프셋: 향상된 대둔근 레버

• 작은 오프셋: 내측 충돌 위험 증가

6. 시험 감소 및 최종 구성요소 삽입

6-1. 대고 감소(Trial Reduction)

★ 견고한 결과 위해 필수적

• 움직임 범위 확인

• 안정성 평가

• 렉스 순위 (slop, instability) 확인

• 하지 길이 불일치 확인

• 대퇴골두 가압(subluxation/impingement) 평가

• 기계적 안정성 검증

• 영상 재확인 (선택사항)

6-2. 최종 임플란트 삽입 전 준비

• 충돌 테스트 완료

• 하지 길이 최종 확인

• 대전자 재고정 계획

• 폐쇄 계획(closure plan) 수립

7. 합병증 및 예방

7-1. 신경혈관 손상

• 좌골신경 손상 위험

• 대퇴신경 손상 위험

• 대퇴동맥 손상 위험

7-2. 골折 관련

• 경부 골절 위험

• 근위 대퇴골 골절

• 절골선 골절 위험

7-3. 임플란트 관련 합병증

• 임플란트 위치 부정확

• 조기 느슨해짐

• 안정성 부족

7-4. 대전자 관련 합병증

• 대전자 분리 또는 고정 실패

• 대전자 유합 불량(nonunion)

• 대전자 부분 유합(delayed union)

연습 문제

1. 비골성 비구 임플란트 선택시 대퇴골두보다 얼마나 더 크게 선택하는가?

답: 일반적으로 2-3mm 더 크게 선택

2. 대전자 절골술의 주요 장점은?

답: 술중 시야 향상, 정확한 임플란트 삽입, 근위 대퇴골 노출 용이, 더 많은 뼈 이식 가능

3. 대전자 절골술의 주요 단점은?

답: 수술 시간 연장, 혈액 손실 증가, 골유합 불량 위험, 재수술 가능성

4. 시멘트 대퇴 임플란트 삽입시 시멘트 관통 깊이는 몇mm인가?

답: 150-180mm

5. 시험 감소 (trial reduction)에서 확인해야 할 항목은?

답: 움직임 범위, 안정성, 하지 길이, 충돌 확인, 기계적 안정성

1. 비골성 비구 임플란트 선택에서 가장 중요한 고려사항은?

① 환자의 나이

② 골질과 골밀도

③ 임플란트 비용

④ 제조사

정답: ②

해설: 골질과 골밀도가 안정적인 고정과 장기 성공을 결정합니다.

2. 대전자 절골술의 주된 적응증이 아닌 것은?

① 강직성 척추증

② 심한 고관절 굴곡 변형

③ 일반적인 THA

④ 확장된 대전자 절골술 필요시

정답: ③

해설: 일반적인 THA에는 대전자 절골술이 필요하지 않습니다.

3. 시멘트 대퇴 임플란트에서 0.5mm 언더리밍의 목적은?

① 시간 절약

② 최소 간섭 계수 달성

③ 비용 절감

④ 근육 손상 감소

정답: ②

해설: 0.5mm 언더리밍으로 최소 간섭 계수(press-fit)를 달성합니다.

4. 확장된 대전자 절골술 (Extended Trochanteric Osteotomy)의 특징은?

① 상부만 절골

② 측면 경골피질 포함

③ 전체 대퇴골 절골

④ 비구만 접근

정답: ②

해설: 확장된 대전자 절골술은 측면 경골피질을 포함하여 더 많은 뼈 노출을 제공합니다.

5. 대퇴 오프셋이 클수록 얻을 수 있는 이점은?

① 더 작은 임플란트

② 향상된 대둔근 레버

③ 더 작은 시야

④ 더 빠른 수술

정답: ②

해설: 큰 대퇴 오프셋은 대둔근의 기계적 이점(leverage)을 향상시킵니다.

6. 시험 감소(trial reduction)에서 안정성 확인 방법은?

① X선 검사만

② 관절 운동 범위와 슬립 확인

③ 대기 시간

④ 환자 피드백

정답: ②

해설: 시험 감소시 관절 운동 범위를 통해 안정성과 충돌 위험을 평가합니다.

7. 대전자 고정에 가장 흔히 사용되는 방법은?

① 스크루만 사용

② 와이어 또는 밴드 고정

③ 시멘트 사용

④ 나사만 사용

정답: ②

해설: 와이어 또는 밴드를 이용한 고정이 대전자 고정의 표준 방법입니다.

8. 임플란트 위치 결정에서 해부학적 중심 확인의 중요성은?

① 예방적

② 기술적 필요

③ 장기 안정성 확보

④ 단순히 전통

정답: ③

해설: 해부학적 중심 위치 확인은 임플란트의 장기 안정성과 수명을 보장하기 위해 중요합니다.